Radioelektronická měření (MREM)
Úvodní informace
Jiří Dřínovský
Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

---
Radioelektronická měření (MREM)
Rozsah: 26P – 39L
skutečnost: 24P – 36L (vyžádaná přednáška - H TEST a.s.)
Garant kurzu: Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (přednášky + laboratoře) (Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. laboratoře)
Semestr: letní (4)
Počet kreditů: 6
12.2.2008
drino@feec.vutbr.cz

---
Obsah předmětu
Přednášky:
1.	Automatizovaná měřicí pracoviště;
2.	A/D a D/A převodníky;
3.	Univerzální měřicí přístroje;
4.	Generátory signálů;
5.	Osciloskopy;
6.	Spektrální analyzátory;
7.	Přístroje pro měření kmitočtu a času;
8.	Problematika měření impedancí;
9.	Vektorové měřicí přístroje a analyzátory;
10.	Chyby a neurčitosti měření.
Veřejná přednáška pořádaná ve spolupráci s firmou H TEST a.s.

---
Obsah předmětu
Laboratorní cvičení:
0.	Seznámení s grafickým programovým prostředím Agilent VEE;
1.	Měření polovodičových součástek;
2.	Měření útlumové charakteristiky filtru;
3.	Měření kaskádních parametrů na skalárním analyzátoru;
4.	Měření rušivých signálů a vlastního šumu přijímače;
5.	Základní měření na osciloskopu;
6.	Přesná měření, měření stálosti parametrů laboratorních zdrojů;
7.	Měření na akviziční jednotce;
8.	volno.
náhradní měření

---
Hodnocení předmětu
Laboratorní cvičení: celkem 36 bodů (4 body/laboratorní úloha)
Závěrečná zkouška (písemná): celkem 64 bodů (doba trvání 1 hod.)
5 otázek; celkem 50 bodů
zkratky a používané termíny; celkem 14 bodů
extra body:
závěrem každé přednášky bude položena doplňují otázka týkající se přednášené látky, prvních 5 studentů, kteří na otázku zašlou správnou odpověď, emailem do pátku 12:00 získají 1 bod

---
Literatura
[1]	ČEJKA, M., MATYÁŠ, V., Elektronická měřicí technika. VUTIUM, Brno 1999, ISBN 80-214-1336-0.
[2]	HAASZ, V. SEDLÁČEK, M., Elektrická měření, Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-02731-7.
[3]	HAASZ, V., ROZTOČIL, J., NOVÁK, J., Číslicové měřicí systémy. ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02219-6.
[4]	ĎAĎO, S., VEDRAL, J., Číslicové měření, přístroje a metody. ČVUT, Praha 2006 ISBN 80-01-02492-X.