## 03.IV 2006 7h 59m 34s Ch
Frequency (Hz) | Log Magnitude | Averaging Factor
100000000 | -31.1856 | Off
119500000 | -29.735
139000000 | -28.3795 | Center Frequency (Hz)
158500000 | -27.3612 | 2050000000
178000000 | -26.0231
197500000 | -25.0991 | Firmware Version
217000000 | -24.2201 | A.04.86
236500000 | -23.4308
256000000 | -22.6262 | Frequency Span (Hz)
275500000 | -21.889 | 3900000000
295000000 | -21.2196
314500000 | -20.4697 | Instrument Model
334000000 | -19.9162 | E8364B
353500000 | -19.273
373000000 | -18.6414 | Instrument Serial Number
392500000 | -18.0674 | MY43040445
412000000 | -17.4375
431500000 | -16.8836 | Measurement Channel
451000000 | -16.2777 | Channel 1
470500000 | -15.718
490000000 | -15.1784 | Measurement Type
509500000 | -14.5932 | S21
529000000 | -13.9759
548500000 | -13.4724 | Smoothing Aperture
568000000 | -12.9221 | Off
587500000 | -12.3581
607000000 | -11.8087 | Start Frequency (Hz)
626500000 | -11.2022 | 100000000
646000000 | -10.6417
665500000 | -10.0512 | Stop Frequency (Hz)
685000000 | -9.4763 | 4000000000
704500000 | -8.8142
724000000 | -8.2093 | Sweep Data Points
743500000 | -7.6516 | 201
763000000 | -7.0482
782500000 | -6.4936 | Sweep Time (seconds)
802000000 | -5.8876 | 0.00603
821500000 | -5.2627
841000000 | -4.7106 | Sweep Type
860500000 | -4.121 | Linear
880000000 | -3.6364
899500000 | -3.0971
919000000 | -2.6274
938500000 | -2.1992
958000000 | -1.8244
977500000 | -1.469
997000000 | -1.1919
1016500000 | -0.97007
1036000000 | -0.82191
1055500000 | -0.69424
1075000000 | -0.64363
1094500000 | -0.62974
1114000000 | -0.60678
1133500000 | -0.63158
1153000000 | -0.64293
1172500000 | -0.66053
1192000000 | -0.70014
1211500000 | -0.75835
1231000000 | -0.78982
1250500000 | -0.80557
1270000000 | -0.79374
1289500000 | -0.83334
1309000000 | -0.78995
1328500000 | -0.81586
1348000000 | -0.80077
1367500000 | -0.80838
1387000000 | -0.8022
1406500000 | -0.8914
1426000000 | -0.99575
1445500000 | -1.1374
1465000000 | -1.4228
1484500000 | -1.7707
1504000000 | -2.1681
1523500000 | -2.6789
1543000000 | -3.2801
1562500000 | -4.0324
1582000000 | -4.8437
1601500000 | -5.642
1621000000 | -6.47
1640500000 | -7.3779
1660000000 | -8.2346
1679500000 | -9.1588
1699000000 | -10.0358
1718500000 | -10.9275
1738000000 | -11.8545
1757500000 | -12.7461
1777000000 | -13.6212
1796500000 | -14.4825
1816000000 | -15.413
1835500000 | -16.2361
1855000000 | -17.1198
1874500000 | -18.0402
1894000000 | -18.867
1913500000 | -19.7585
1933000000 | -20.6752
1952500000 | -21.5153
1972000000 | -22.4004
1991500000 | -23.3458
2011000000 | -24.3921
2030500000 | -25.2889
2050000000 | -26.2335
2069500000 | -27.3979
2089000000 | -28.4473
2108500000 | -29.5283
2128000000 | -30.6953
2147500000 | -31.8
2167000000 | -32.9294
2186500000 | -34.3245
2206000000 | -35.7598
2225500000 | -37.1193
2245000000 | -38.9612
2264500000 | -39.86
2284000000 | -41.7606
2303500000 | -44.2654
2323000000 | -44.8761
2342500000 | -47.9766
2362000000 | -49.3853
2381500000 | -50.9763
2401000000 | -52.993
2420500000 | -52.6863
2440000000 | -54.5222
2459500000 | -49.5469
2479000000 | -46.0335
2498500000 | -45.4773
2518000000 | -42.9292
2537500000 | -40.2983
2557000000 | -38.4722
2576500000 | -36.1897
2596000000 | -34.2927
2615500000 | -32.5226
2635000000 | -30.7698
2654500000 | -29.0328
2674000000 | -27.4342
2693500000 | -25.7474
2713000000 | -24.2417
2732500000 | -22.6358
2752000000 | -21.1635
2771500000 | -19.632
2791000000 | -18.1008
2810500000 | -16.616
2830000000 | -15.134
2849500000 | -13.6089
2869000000 | -12.0579
2888500000 | -10.5227
2908000000 | -9.0273
2927500000 | -7.5777
2947000000 | -6.2488
2966500000 | -5.062
2986000000 | -4.1775
3005500000 | -3.5434
3025000000 | -3.1754
3044500000 | -3.0728
3064000000 | -3.1539
3083500000 | -3.5765
3103000000 | -3.721
3122500000 | -4.0053
3142000000 | -4.2352
3161500000 | -4.3946
3181000000 | -4.5274
3200500000 | -4.6739
3220000000 | -4.8182
3239500000 | -4.8066
3259000000 | -4.8683
3278500000 | -4.8631
3298000000 | -4.819
3317500000 | -4.776
3337000000 | -4.7302
3356500000 | -4.692
3376000000 | -4.5867
3395500000 | -4.4318
3415000000 | -4.302
3434500000 | -4.2148
3454000000 | -4.0693
3473500000 | -3.8554
3493000000 | -3.6964
3512500000 | -3.6043
3532000000 | -3.4115
3551500000 | -3.1969
3571000000 | -2.9903
3590500000 | -2.9261
3610000000 | -2.77
3629500000 | -2.5915
3649000000 | -2.4006
3668500000 | -2.2574
3688000000 | -2.146
3707500000 | -2.0937
3727000000 | -1.9487
3746500000 | -1.8542
3766000000 | -1.845
3785500000 | -1.8287
3805000000 | -1.657
3824500000 | -1.6335
3844000000 | -1.6483
3863500000 | -1.7129
3883000000 | -1.9729
3902500000 | -2.0573
3922000000 | -2.0985
3941500000 | -2.2446
3961000000 | -2.3627
3980500000 | -2.4896
4000000000 | -2.6678