|  |  |  | Předmět | ## MSDS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | ### Jaroslav Martínek |  |  |
|  |  |  | Ročník | ### 1. | Studijní skupina | ### M1EST/01 |
|  |  |  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | ### 06.03.2006 |
| Kontroloval |  |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy |  | Název úlohy |  |  |  |  |
|  |  | # VSAT |  |  |  |  |

# Zadání:

- Seznamte se se strukturou a základními parametry spoje VSAT a zařízeními Huges PES 5000 a Brighton Box DW1000.

Grafy:

Naměřené parametry mikropáskového filtru:

a) Šířka pásma propustnosti pro pokles o 3 dB:	B3dB = 671,8 MHz

b) Útlum filtru na frekvenci 1,2 GHz:		S211,2GHz = -0,71dB

c) Frekvenční rozsah pro PSV < 2:			fPSV<2 = (1,005414 – 1,483837) GHz

d) Frekvenční rozsah pro útlum > 20 dB:		f-20dB = (1,915 – 2,765) GHz

e) Maximální útlum filtru:				S21min = -53,04 dB

f) Frekvence pro maximální útlum filtru:		fS21min = 2,4205 GHz

Závěr:

V této laboratorní úloze jsme pomocí vektorového analyzátoru Agilent E8364B změřili parametry mikropáskového filtru. Zobrazili jsme vstupní odraz S11 a přenos S21 mikropáskového filtru ve frekvenčním rozsahu 100 MHz – 4 GHz. Vzhledem k tomu, že vektorový analyzátor lze propojit s počítačem, využili jsme této možnosti a naměřené průběhy jsme exportovali do Excelu, což umožnilo další následné zpracování. Naměřené průběhy vstupního odrazu a přenosu jsou uvedeny v grafech.

Ve druhé části měření jsme pomocí funkcí vektorového analyzátoru naměřili další požadované parametry mikropáskového filtru. Tyto parametry jsou uvedeny výše jako „Naměřené parametry mikropáskového filtru“.

Měřením jsme ověřili, že daný mikropáskový filtr se chová jako pásmová propust na frekvenci 1,2 GHz (kde jeho útlum činí 0,71 dB) a jako pásmová zádrž na frekvenci 2,4 GHz (kde jeho útlum činí 53,04 dB).