|  | Předmět | MTEO |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 1 | Studijní skupina |  |
|  | Spolupracoval | - | Měřeno dne | 07.11.2005 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 3 | RC oscilátor s Wienovým článkem |

# Zadání:

- Změřte frekvenční modulovou a fázovou charakteristiku Wienova článku.

- Změřte kmitočet a amplitudu výstupního harmonického napětí pro tři různá nastavení potenciometru Rp. Pro tato nastavení na osciloskopu zobrazte časový průběh výstupního napětí při připojení napájecího napětí (tj. rozběh kmitů oscilátoru) a průběhy zakreslete.  Stanovte dobu, za kterou se amplituda kmitů ustálila, a pokuste se posoudit reprodukovatelnost děje .

- Změřte závislost velikosti kmitů výstupního napětí oscilátoru (amplitudy nebo efektivní hodnoty) na velikosti řídicího napětí v obvodu stabilizace amplitudy (tj. ss napětí Vg).

# Schéma:

# Tabulky:

# tab.1: Amplitudová a fázová charakteristika

# tab.2: Výstupní harmonické napětí pro různé polohy RP

| Poloha RP | VPP | VRMS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18,44 | 6,6 |
| 2 | 11,5 | 4 |
| 3 | 4,3 | 1,5 |

# tab.3: Velikost kmitů v závislosti na řídícím napětí

# Grafy:

# graf 1: Amplitudová charakteristika RC oscilátoru

# graf 2: Fázová charakteristika RC oscilátoru

# graf 3: Závislost U1RMS na UG

# Výpočet:

# - Kmitočet f0 oscilátoru:

# Použité přístroje a pomůcky:

- Přípravek RC OSCILÁTOR 3.

- Generátor Agilent 33220A.

- Osciloskop HP 54603B

- mV metr Instek GVT-427B.

- Zdroj ±15V BK125.

- DMM GW GDM-8145

# Závěr:

V první části byla změřena frekvenční modulová a fázová charakteristiku Wienova článku. Výsledky jsou zaznamenány v Tabulce 1 a Grafu 1 a 2 a je vidět, že odpovídají předpokládaným průběhům charakteristik. V další části byl měřen kmitočet a amplituda kmitů pro různé polohy potenciometru RP. Kmitočet byl samozřejmě pro všechny polohy stejný a to 1,07kHz, přičemž teoreticky vypočtená hodnota činí 1,026kHz. Hodnoty amplitud kmitů jsou uvedeny v tabulce 2. Nasazení kmitů pro různé polohy potenciometru je vidět z uvedených obrázků, při středové a pravé poloze potenciometru se projevil po spuštění určitý překmit, díky němuž byla doba pro ustálení kmitů při těchto polohách delší. Náběh oscilátoru byl při více pokusech v podstatě stejný, jedná se tedy o děj reprodukovatelný. Na závěr se změřila závislost velikosti kmitů výstupního napětí oscilátoru (amplitudy nebo efektivní hodnoty) na velikosti řídicího napětí v obvodu stabilizace amplitudy (tj. ss napětí Vg), jejíž výsledky jsou uvedeny v tabulce a grafu 3, ze kterých je vidět, že se stoupajícím řídícím napětím stoupalo i napětí výstupní.

# Text boxes

Doby ustálení kmitů:

RP vlevo = 6ms

RP uprostřed = 14ms

RP vpravo = 16ms

Náběh oscilátoru pro polohu potenciometru vlevo

Náběh oscilátoru pro polohu potenciometru uprostřed

Náběh oscilátoru pro polohu potenciometru vpravo